汕尾市2018年3季度 生活垃圾处理焚烧企业污染物排放监督性监测季报汇总表

- 填报单位（盖章）:

| 序号 | 企业所在区县 | （焚烧）企业名称 | 达标情况 |  |  | 执行标准 | 监测日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废水 | 废气 | 无组织 (臭气浓度) |  |  |  |
| 1 | 海丰县 | 汕尾三峰环保发电有限公司 | 达标 | 达标 | 达标 | 1.废水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）和《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中的相应标准的严者的标准限值。 2.有组织废气排放执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）和《欧盟垃圾焚烧标准》（2000/76/EC）中的较严者。 3. 无组织废气排放标准执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）9.2.1填埋工作面上2m以下高度范围内甲烷的体积百分比应不大于0.1%标准限值。 | 2018年8月21日 | 1、因有组织废气排放污染物一氧化碳、（镉、铊及其化合物）、（锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物）；厂界无组织废气排放污染物氨、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和臭气浓度；焚烧炉炉渣热灼减率等监测因子本站未具备监测资质。我站委托谱尼测试集团深圳有限公司进行监测。 2、根据《关于加强全省生活垃圾处理企业污染物排放监测工作的通知》（粤环函〔2014〕271号）规定，二噁英类监测因子监测工作由广东省环境监测中心承担。 |

备注：1、企业名称应与工商执照名称一致。如果无焚烧企业，请在行一填无。

2、达标情况栏填达标或超标，若填超标，括号内应填写超标项目及超标倍数；空缺视为未监测。

3、未监测或个别项目未检测请在备注栏说明原因，如企业停产、关闭，无相应项目监测能力等。

联系人：              电话:                  手机：     qq：