**汕尾市城区用户水龙头水质监测信息公开表**

（ 2019年第1季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| 1 | 金湖小区 | 汕尾市供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 3月4日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、余氯、 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 2 | 滨海小区 | 汕尾市供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 3月4日 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 3 | 大街巷 | 汕尾市供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 3月4日 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 4 | 海洋站 | 汕尾市供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 3月4日 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 5 | 汕尾中学 | 汕尾市供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 3月4日 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 6 | 新港卫生院 | 汕尾市供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 3月4日 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 7 | 边检站 | 汕尾市供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 3月4日 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 8 | 城内路 | 汕尾市供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 3月4日 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 9 | 西小区 | 汕尾市供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 3月4日 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 10 | 莲塘街 | 汕尾市供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 3月4日 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 11 | 园林小区 | 汕尾市供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 3月4日 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 12 | 腾飞路 | 汕尾市供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 3月4日 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 13 | 埔边 | 红草镇自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 3月4日 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 14 | 青草居委 | 红草镇自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 3月4日 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |

 1 汕尾市疾病预防控制中心

**汕尾市城区用户水龙头水质监测信息公开表**

（ 2019年第1季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| 15 | 芳荣村东 | 新港芳荣大华水厂 | 市CDC | 市CDC | 3月4日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、余氯、 | 经检测，结果为肉眼可见物、浑浊度、铝超标，其它所检指标全部达标。 | 有肉眼可见物、浑浊度检测值为6.8NTU（标准限值为5NTU）、铝检测值为0.27mg/L（标准限值为0.2mg/L） | 请及时咨询当地疾控机构，在疾控机构的指导下科学饮水 |
| 16 | 芳荣村西 | 新港芳荣大华水厂 | 市CDC | 市CDC | 3月4日 | 经检测，结果为肉眼可见物、浑浊度、铝超标，其它所检指标全部达标。 | 有肉眼可见物、浑浊度检测值为6.2NTU（标准限值为5NTU）、铝检测值为0.27mg/L（标准限值为0.2mg/L） | 请及时咨询当地疾控机构，在疾控机构的指导下科学饮水 |
| 17 | 石洲村 | 东涌镇东片自来水厂 | 市CDC | 市CDC | 3月5日 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 18 | 青龙头村 | 东涌镇东片自来水厂 | 市CDC | 市CDC | 3月5日 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 19 | 市场路 | 捷胜镇自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 3月5日 | 经检测，结果为铝超标，其它所检指标全部达标 | 铝检测值为0.21mg/L（标准限值为0.2mg/L） | 请及时咨询当地疾控机构，在疾控机构的指导下科学饮水 |
| 20 | 埔尾村 | 捷胜镇自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 3月5日 | 经检测，结果为浑浊度、铝超标，其它所检指标全部达标 | 浑浊度检测值为4.6NTU（标准限值为3NTU）、铝检测值为0.23mg/L（标准限值为0.2mg/L） | 请及时咨询当地疾控机构，在疾控机构的指导下科学饮水 |

 2 汕尾市疾病预防控制中心

**汕尾市城区用户水龙头水质监测信息公开表**

（ 2019年第1季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| 21 | 田乾 | 红海湾供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 3月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、余氯、 | 经检测，结果为肉眼可见物超标，其它所检指标全部达标 | 有肉眼可见物 | 请及时咨询当地疾控机构，在疾控机构的指导下科学饮水 |
| 22 | 东洲 | 红海湾供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 3月5日 | 经检测，结果为肉眼可见物超标，其它所检指标全部达标 | 有肉眼可见物 | 请及时咨询当地疾控机构，在疾控机构的指导下科学饮水 |
| 23 | 遮浪 | 红海湾供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 3月5日 | 经检测，结果为肉眼可见物超标，其它所检指标全部达标。 | 有肉眼可见物 | 请及时咨询当地疾控机构，在疾控机构的指导下科学饮水 |
| 24 | 湖东村委 | 红海湾田乾湖东水厂 | 市CDC | 市CDC | 3月5日 | 经检测，结果为肉眼可见物、浑浊度、铝超标，其它所检指标全部达标。 | 有肉眼可见物、浑浊度检测值为5.7NTU（标准限值为5NTU）、铝检测值为0.27mg/L（标准限值为0.2mg/L） | 请及时咨询当地疾控机构，在疾控机构的指导下科学饮水 |
| 25 | 湖东村 | 红海湾田乾湖东水厂 | 市CDC | 市CDC | 3月5日 | 经检测，结果为肉眼可见物、铝超标，其它所检指标全部达标。 | 有肉眼可见物、铝检测值为0.22mg/L（标准限值为0.2mg/L） | 请及时咨询当地疾控机构，在疾控机构的指导下科学饮水 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 3 汕尾市疾病预防控制中心

 **汕尾市海丰县用户水龙头水质监测信息公开表**

**（2019年第1季度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| 1 | 城东二中路口 | 海丰县城东供水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2月25日-3月13日 | 臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、pH、氯化物、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氟化物、氨氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氰化物、挥发性酚类、硝酸盐、氯酸盐、镉、铅、铁、锰、砷、汞、铬、铝、铜、硒、锌、菌落总数、总大肠菌群 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 2 | 老车头仓兜二巷 | 海丰县城东供水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2月25日-3月13日 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |
| 3 | 安东杂货店 | 海丰县城东供水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2月25日-3月13日 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |
| 4 | 龙山小区 | 海丰县城东供水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2月25日-3月13日 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |
| 5 | 北平村 | 海丰县城东供水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2月25日-3月13日 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |
| 6 | 埔下吴水电埔 | 海丰县自来水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2月25日-3月13日 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |
| 7 | 附城余子妹 | 海丰县自来水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2月25日-3月13日 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |
| 8 | 附城上楼村 | 海丰县自来水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2月25日-3月13日 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |
| 9 | 南湖仁济堂 | 海丰县自来水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2月25日-3月13日 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |
| 10 | 中河建材 | 海丰县自来水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2月25日-3月13日 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |

**汕尾市海丰县用户水龙头水质监测信息公开表**

**（2019年第1季度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| 11 | 云岭药店 | 海丰县自来水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2月25日-3月13日 | 臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、pH、氯化物、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氟化物、氨氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氰化物、挥发性酚类、硝酸盐、氯酸盐、镉、铅、铁、锰、砷、汞、铬、铝、铜、硒、锌、菌落总数、总大肠菌群 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 12 | 西门市场 | 海丰县自来水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2月25日-3月13日 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |
| 13 | 东门头 | 海丰县自来水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2月25日-3月13日 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |
| 14 | 置富花园56号 | 海丰县自来水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2月25日-3月13日 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |
| 15 | 河园小区 | 海丰县自来水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2月25日-3月13日 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |
| 16 | 联安镇自来水厂收费处 | 海丰县联安镇自来水厂 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 3月12日-3月29日 | 经检测，结果为PH值不合格，总大肠菌群、耐热大肠菌群超标，其他所检指标全部达标 | PH6.3，检出总大肠菌群、耐热大肠菌群，检出游离氯＜0.05 | 及时咨询海丰县疾控中心（6627974）、规范投加消毒药品 |
| 17 | 场部路 | 广东梅陇农场自来水厂 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 3月12日-3月29日 | 经检测，结果为PH值和游离氯不合格，其他所检指标全部达标 | PH11.2，检出游离氯＜0.05 | 规范投加消毒药品 |
| 18 | 梅陇镇自来水公司收费处 | 海丰县梅陇镇自来水公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 3月12日-3月29日 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 19 | 梅陇镇自来水厂收费处 | 海丰县梅陇镇自来水厂 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 3月13日-3月29日 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |

**汕尾市海丰县用户水龙头水质监测信息公开表**

**（2019年第1季度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| 20 | 丰盛饭店 | 海丰县自来水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 3月14日-3月29日 | 臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、pH、氯化物、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氟化物、氨氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氰化物、挥发性酚类、硝酸盐、氯酸盐、镉、铅、铁、锰、砷、汞、铬、铝、铜、硒、锌、菌落总数、总大肠菌群 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 21 | 福利彩店 | 海丰县城东自来水厂 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 3月18日-3月29日 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |
| 22 | 政府内 | 大湖镇自来水厂 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 3月18日-3月29日 | 经检测，结果为检出耐热大肠菌群，游离氯不合格，其他所检指标全部达标 | 检出耐热大肠菌群、检出游离氯＜0.05 | 及时咨询海丰县疾控中心（6627974）、规范投加消毒药品 |
| 23 | 收费处 | 海丰县赤坑盛源水厂 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 3月18日-3月29日 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 24 | 平东自来水厂收费处 | 平东自来水厂 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 3月20日-3月29日 | 经检测，结果为细菌总数超标，检出耐热大肠菌群，游离氯不合格，其他所检指标全部达标 | 细菌总数超标、检出耐热大肠菌群、检出游离氯＜0.05 | 及时咨询海丰县疾控中心（6627974）、规范投加消毒药品 |
| 25 | 自来水公司内 | 海丰县公平镇自来水公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 3月20日-3月29日 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 26 | 林场内 | 黄羌林场自来水厂 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 3月20日-3月29日 | 经检测，结果为检出总大肠菌群、耐热大肠菌群，游离氯不合格，其他所检指标全部达标 | 检出总大肠菌群、耐热大肠菌群、检出游离氯＜0.05 | 及时咨询海丰县疾控中心（6627974）、规范投加消毒药品 |

**汕尾市海丰县用户水龙头水质监测信息公开表**

**（2019年第1季度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| 27 | 黄羌镇自来水公司对面药店边 | 海丰县黄羌镇自来水公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 3月20日-3月29日 | 臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、pH、氯化物、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氟化物、氨氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氰化物、挥发性酚类、硝酸盐、氯酸盐、镉、铅、铁、锰、砷、汞、铬、铝、铜、硒、锌、菌落总数、总大肠菌群 | 经检测，结果为检出总大肠菌群、耐热大肠菌群，游离氯不合格，其他所检指标全部达标 | 检出总大肠菌群、耐热大肠菌群，检出游离氯＜0.05 | 及时咨询海丰县疾控中心（6627974）、规范投加消毒药品 |

海丰县疾病预防控制中心

 **陆丰市用户水龙头水质监测信息公开表**

（ **2019** 年第 1 季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| 1 | 市CDC门卫 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 1月14日 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、氨氮 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 2 | 东海镇土笼街 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 1月14日 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 3 | 东海镇六驿市场内 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 1月14日 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 4 | 东海镇龙潭路口 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 1月14日 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 5 | 东海镇经济开发区院内 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 1月14日 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 6 | 东海镇环城路中段 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 1月14日 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 7 | 东海镇南堤路中段 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 1月14日 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 8 | 东海镇龙辉路头 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 1月14日 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 9 | 东海镇下街仔 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 1月14日 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 10 | 丽景半岛酒店 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 1月14日 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 11 | 东海花园对面 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 1月14日 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 12 | 维也纳酒店 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 1月14日 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 13 | 东海镇洛洲花苑 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 1月14日 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 14 | 东海镇东海大道中段 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 1月14日 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 15 | 市政府食堂 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 1月14日 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| 16 | 潭西镇自来水收费处 | 惠丰自来水有限公司 | 市CDC | 市CDC | 2月22日 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、氨氮 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 17 | 河西镇镇政府侧 | 河西自来水有限公司 | 市CDC | 市CDC | 2月21日 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 18 | 河东镇自来水收费处 | 河东青山自来水有限公司 | 市CDC | 市CDC | 2月22日 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 19 | 大安镇区泽安花园 | 三溪水自来水有限公司 | 市CDC | 市CDC | 2月22日 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 20 | 博美镇镇政府院内 | 博美自来水厂 | 市CDC | 市CDC | 2月28日 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 21 | 桥冲镇博碣公路屠宰场 | 桥冲自来水厂 | 市CDC | 市CDC | 2月28日 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 22 | 南塘镇自来水收费处 | 南塘自来水厂 | 市CDC | 市CDC | 2月27日 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 23 | 碣石镇湖坑路口 | 玄武山自来水厂 | 市CDC | 市CDC | 2月27日 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 24 | 湖东镇自来水收费处 | 湖东兴湖自来水有限公司 | 市CDC | 市CDC | 2月25日 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 25 | 甲子镇荣记鱼丸店 | 甲子自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 2月26日 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |

陆丰市疾病预防控制中心