## 随机抽查公示
城区2018年第3季度双随机抽查情况公示表
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注
1 | 汕尾市广业环保产业有限公司（汕尾市东区污水处理厂） | 重点排污单位 | 2018-07-18 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1.该公司污泥堆放不规范。 2.责令该公司依法依规落实污泥固废有关防范措施，依法依规处置污泥固废。
2 | 汕尾市广业环保产业有限公司（汕尾市西区污水处理厂） | 重点排污单位 | 2018-07-13 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1.现场检查时，该公司环保档案管理不完善。 2.该公司污泥堆放不规范。 3。要求该公司依法依规落实污泥固废有关防范措施，依法依规处置污泥，并完善环保档案。
3 | 汕尾吉发食品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-07-02 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 1.该公司环境应急预案未报环保部门备案；2.排污管道未设置标识，未悬挂操作规程工艺流程图等。 3.要求该公司环境应急预案抓紧向环保部门备案，并按规范张贴有关标识。
4 | 汕尾恒威手袋有限公司 | 一般排污单位 | 2018-09-18 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 未发现环境违法行为
5 | 汕尾市城区马宫鸿泰塑料制品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-09-28 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 存在违法行为：现场检查时，未提供环评审批手续、竣工环保验收等相关文件。 | 后续调查跟进。
6 | 中国石化销售有限公司广东汕尾国泰加油站 | 一般排污单位 | 2018-09-13 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现环境违法行为。
7 | 汕尾市锅炉压力容器服务公司（维明工业厂区锅炉建设项目） | 一般排污单位 | 2018-09-13 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现环境违法行为。
8 | 汕尾市城区捷胜镇诚记猪场 | 一般排污单位 | 2018-08-10 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 1.现场检查时，该场废水处理设施正常运行，废水处理设施运行中投加微生菌对废水进行净化，净化后废水贮存于池内，不外排，循环用于冲洗猪舍。 2.要求该场加强日常环境管理，完善管理台账。
9 | 汕尾市港务管理局 | 一般排污单位 | 2018-07-26 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查，未发现环境违法行为。
10 | 中国石化销售有限公司广东汕尾裕丰加油站 | 一般排污单位 | 2018-08-27 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现环境违法行为。
11 | 汕尾炜达行塑胶科技发展有限公司 | 一般排污单位 | 2018-07-20 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1.现场检查时，发现该公司危险废物仓库设置不规范。 2.责令该公司即日起一个月内完成固废仓库整改。
12 | 汕尾市城区恒信加油站 | 一般排污单位 | 2018-07-25 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1.该加油站环境应急预案未报环保部门备案。 2.要求企业抓紧依法编制环境应急预案并报环保部门备案。
13 | 中国石化销售有限公司广东汕尾汕美加油站 | 一般排污单位 | 2018-09-13 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现环境违法行为。
14 | 汕尾市维明生物科技有限公司 | 一般排污单位 | 2018-08-20 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1.执法人员对该公司废水处理设施总排口，废水处理设施消毒池废水进行采样。 2.该公司排污管道未设置标识。 3..要求企业加强污水处理设施运维，完善废水运维台账，对管道进行标识。
15 | 汕尾市生隆塑料制品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-07-04 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 现场检查时，该厂处于停产状态，环保档案不完善。 责令该公司完善环保档案。
16 | 汕尾柏嘉玩具日用品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-09-13 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现环境违法行为。
17 | 汕尾比亚迪实业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-07-27 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 现场检查，该公司项目正在建设中，部分厂房已建成正在安装设备。
18 | 汕尾市城区捷胜乡镇油料第一贸易部 | 一般排污单位 | 2018-07-19 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1.现场检查，该企业环境应急预案未报环保部门备案。 2.要求企业抓紧依法依规编制环境应急预案并报环保局备案。
19 | 汕尾市城区红草镇生猪定点屠宰场 | 一般排污单位 | 2018-08-23 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现环境违法行为。
20 | 汕尾兴盛针织厂有限公司 | 一般排污单位 | 2018-09-13 | 1、治污设施运行情况:已检查，未发现异常,2、污染物排放情况:已检查，未发现异常,3、环评制度落实:已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现环境违法行为。