附表

广东省跟踪、符合性抽检合格产品详细信息表

填表单位：广东省食品药品监督管理局                          填表时间：2018年7月18日

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性皮肤吻合器 | 广州 | 艾派（广州）医疗器械有限公司 | 艾派（广州）医疗器械有限公司 | 202-35W | 91701092 | YZB/粤0622-2013《一次性皮肤吻合器》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 2 | 一次性使用透析护理包 | 广州 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | BAIN-HC-001 | 201707010003 | YZB/粤0354-2013《一次性使用透析护理包》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 3 | 医用脱脂棉球（无菌） | 广州 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | B型/0.4g | 20170601 | YY0330《医用脱脂棉》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 4 | 腹膜透析液双联双袋附件 | 广州 | 广州百特医疗用品有限公司 | 广州百特医疗用品有限公司 | 2L | G17062762 | 粤械注准20162451595 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 5 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 广州 | 广州花山医用塑料厂 | 广州花山医用塑料厂 | 中号 | 20170410 | YY0336《一次性使用无菌阴道扩张器》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 6 | 一次性使用婴儿护脐包 | 广州 | 广州健朗医用科技有限公司 | 广州健朗医用科技有限公司 | 型号：B型/规格：7cm×42cm | 20170306 | YZB/粤0888-2014《一次性使用婴儿护脐包》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 7 | 一次性使用产妇垫巾 | 广州 | 广州健朗医用科技有限公司 | 广州健朗医用科技有限公司 | 640mm×180mm | 20170223 | YZB/粤0982-2014《一次性使用产妇垫巾》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 8 | 静电助眠器 | 广州 | 广州金同医疗设备有限公司 | 广州金同医疗设备有限公司 | JTM-23A | JTM23A2016112804 | YZB/粤 0367-2009《静电助眠器》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 9 | 内镜清洗工作站 | 广州 | 广州美美医疗科技有限公司 | 广州美美医疗科技有限公司 | DE-860 | 170613 | YZB/粤0384-2010《内镜清洗工作站》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 10 | 输液泵 | 广州 | 广州欧浦瑞医疗科技有限公司 | 广州欧浦瑞医疗科技有限公司 | UPR-900 | 9001703006 | YY0505 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 11 | 多功能电疗综合治疗仪 | 广州 | 广州市凡科医疗设备有限公司 | 广州市凡科医疗设备有限公司 | P0-9600 | 000007 | YZB/粤0631-2010《多功能电疗综合治疗仪》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 12 | 干化学尿液分析仪 | 广州 | 广州市花都高尔宝生物技术有限公司 | 广州市花都高尔宝生物技术有限公司 | GEB-600A | A81592 | YY/T0475-2011《干化学尿液分析仪》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 13 | 一次性使用医用皮肤记号笔 | 广州 | 广州市名加医疗器械制造有限公司 | 广州市名加医疗器械制造有限公司 | REF：010111 | 17051701 | 粤械注准20162010644 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 14 | 酸性氧化电位水生成器 | 广州 | 广州市三妙医药科技有限公司 | 广州市三妙医药科技有限公司 | EOW-4000A | XD4Y0024 | YZB/粤0965-2012《酸性氧化电位水生成器》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 15 | 全自动生化分析仪 | 广州 | 广州市伊川生物科技有限公司 | 广州市伊川生物科技有限公司 | C350 | 0015 | 粤械注准20162401206 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 16 | 全数字超声显像诊断仪 | 广州 | 广州索诺星信息科技有限公司 | 广州索诺星信息科技有限公司 | SS-10 | 800910802206 | 粤械注准20162231593 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 17 | 一次性使用麻醉机和呼吸机用呼吸管路 | 广州 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 成人型1.5m | 20170604 | YY0461《麻醉机和呼吸机用呼吸管路》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 18 | 一次性使用吸痰包 | 广州 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 14Fr 4.67mm×500mm | 20170104 | YZB/粤0358-2013《一次性使用吸痰包》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 19 | 一次性使用胃管 | 广州 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 18Fr | 20170605 | 粤械注准20162660877 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 20 | 无菌粘贴敷料 | 广州 | 广州雅夫生物科技有限公司 | 广州雅夫生物科技有限公司 | F130 10×30cm（5×25cm） | 20161101 | YZB/粤 0993-2014《无菌粘贴敷料》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 21 | 全自动上臂式血压计 | 深圳 | 爱安德电子（深圳）有限公司 | 爱安德电子（深圳）有限公司 | UA-622C | Y1：CN1603SZ0622C00066;Y2:CN1603SZ0622C00070 | YZB/ 粤1091- 2011《全自动上臂式血压计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 22 | 血糖试纸 | 深圳 | 爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司 | 爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司 | G-425S-1 | B17A191F10 | GB/T19634 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 23 | 脉搏血氧仪 | 深圳 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | G3 | CN12808579 | YZB/粤0249-2013 《脉搏血氧仪》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 24 | 医学影像信息系统（PACS）软件 | 深圳 | 蓝网科技股份有限公司 | 蓝网科技股份有限公司 | LN-PACS V7 | 编号：XRW8001706026 | YZB/粤 1029-2011《医学影像信息系统（PACS）软件》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 25 | 一次性使用内窥镜取物袋 | 深圳 | 联合微创医疗器械(深圳)有限公司 | 联合微创医疗器械(深圳)有限公司 | MEBS 200ml | 017031001 | YZB/粤 2182-2013《一次性使用内窥镜取物袋》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 26 | 微型心电记录仪 | 深圳 | 深圳迪美泰数字医学技术有限公司 | 深圳迪美泰数字医学技术有限公司 | DiCare-m1CC | SN/F7N23-E23J2-43A9W-22228CC | YZB/粤0127-2014《微型心电记录仪》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 27 | 尿流量检测仪 | 深圳 | 深圳復瑞德医疗科技有限公司 | 深圳復瑞德医疗科技有限公司 | FXNLL-01 | 170328-08 | 粤械注准20162210771 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 28 | 一次性使用无菌手术包 | 深圳 | 深圳復瑞德医疗科技有限公司 | 深圳復瑞德医疗科技有限公司 | FWSSB-01 | 170410 | 粤械注准20162641134 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 29 | 病人监护仪 | 深圳 | 深圳华腾生物医疗电子有限公司 | 深圳华腾生物医疗电子有限公司 | HT6 | Y1：17072005；Y2：17072006 | YZB/粤0042-2014 《病人监护仪》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 30 | 全自动血细胞分析仪 | 深圳 | 深圳联开生物医疗科技有限公司 | 深圳联开生物医疗科技有限公司 | CC-3200 | A3200170700020H | 粤械注准20152401406 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 31 | 负压引流护创材料套装 | 深圳 | 深圳齐康医疗器械有限公司 | 深圳齐康医疗器械有限公司 | B-I1505 | 20170201-2 | YZB/粤1376-2013《负压引流护创材料套装》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 32 | 脉搏波血压计 | 深圳 | 深圳瑞光康泰科技有限公司 | 深圳瑞光康泰科技有限公司 | BP-88A | 2015年5月25日 | YZB/粤 2124-2014《脉搏波血压计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 33 | 超声换能器 | 深圳 | 深圳深超换能器有限公司 | 深圳深超换能器有限公司 | C3.5-80R60 | B763327 | YZB/粤2079-2014《超声换能器》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 34 | 医用输血输液加温器 | 深圳 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | SN-H10 | SN：0074170424000490 | YZB/粤2119-2013《医用输血输液加温器》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 35 | 智能性多功能弱视治疗仪 | 深圳 | 深圳市艾尔曼医疗电子仪器有限公司 | 深圳市艾尔曼医疗电子仪器有限公司 | VP-4S | 4S16100017 | YZB/粤1263-2013《智能性多功能弱视治疗仪》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 36 | 腕式电子血压计 | 深圳 | 深圳市爱立康医疗电子有限公司 | 深圳市爱立康医疗电子有限公司 | AES-W151 | 17E30 | YY 0670《无创自动测量血压计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 37 | 输血输液加湿器 | 深圳 | 深圳市贝斯曼精密仪器有限公司 | 深圳市贝斯曼精密仪器有限公司 | BFW-1020B | 10002054 | YZB/粤1576-2012《输血输液加温器》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 38 | 动态心电图记录器 | 深圳 | 深圳市博声医疗器械有限公司 | 深圳市博声医疗器械有限公司 | iTengot | F1-170679 | 粤械注准20162210717 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 39 | 臂式电子血压计 | 深圳 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | HYS-7160 | Y1：B12462；Y2：B12458 | YZB/粤0171-2013《臂式电子血压计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 40 | 电子阴道镜 | 深圳 | 深圳市金舜康医疗科技有限公司 | 深圳市金舜康医疗科技有限公司 | GC-3000E | SN:113BAGP0001 | YZB/粤1049-2011《电子阴道镜》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 41 | 全自动血细胞分析仪 | 深圳 | 深圳市锦瑞生物科技有限公司 | 深圳市锦瑞生物科技有限公司 | KT-6400 | SN：075041017672 | YZB/粤1321-2012《全自动血细胞分析仪》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 42 | 一次性使用尿动力学导管 | 深圳 | 深圳市康医博科技发展有限公司 | 深圳市康医博科技发展有限公司 | 205-06A | 216-321045 | YZB/粤0860-2013《一次性使用尿动力学导管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 43 | 医学影像存储与通信系统 | 深圳 | 深圳市科大琥珀科技有限公司 | 深圳市科大琥珀科技有限公司 | 琥珀PACS V5.0 | 2016年10月08日 | YZB/粤1098-2011《医学影像存储与通信系统》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 44 | 医用空氧混合器 | 深圳 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | KL-20 | SN：K2170414004A | YZB/粤 0715-2014《医用空氧混合器》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 45 | 多参数监护仪 | 深圳 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | STAR 8000E | SN：E7170428003G | YZB/粤 0740-2014《多参数监护仪》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 46 | 急救转运专用监护仪 | 深圳 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | C30 | SN：K3170307020 | YZB/粤1163 -2013《急救转运专用监护仪》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 47 | 五分类血液细胞分析仪 | 深圳 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | LW D6680 | 66801620001 | YZB/粤 0261-2014《五分类血液细胞分析仪》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 48 | 低频脉冲治疗机 | 深圳 | 深圳市联特实业发展有限公司 | 深圳市联特实业发展有限公司 | LT-20A | 17501 | YZB/粤 0623-2013《低频脉冲治疗机》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 49 | 特定蛋白免疫分析仪 | 深圳 | 深圳市迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | CRP-M100 | TPA75000053 | 粤械注准20162400485 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 50 | 生命体征监护仪 | 深圳 | 深圳市纽泰克电子有限公司 | 深圳市纽泰克电子有限公司 | NT1D | SN：NT1D16020004 | YY0505 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 51 | 生命体征监护仪 | 深圳 | 深圳市纽泰克电子有限公司 | 深圳市纽泰克电子有限公司 | NT1D | SN:NT1D16020003 | YZB/粤0015-2014《生命体征监护仪》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 52 | 重复性血氧探头 | 深圳 | 深圳市普凌姆科技有限公司 | 深圳市普凌姆科技有限公司 | P1211 | Y1：1706220022;Y2：1706220004 | 粤械注准20152211102 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 53 | 动态心电记录仪 | 深圳 | 深圳市瑞康宏业科技开发有限公司 | 深圳市瑞康宏业科技开发有限公司 | e12 | Y1：1512220100500048;Y2：1512220100500017 | 粤械注准20152210376 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 54 | 心电信息网络管理系统 | 深圳 | 深圳市瑞康宏业科技开发有限公司 | 深圳市瑞康宏业科技开发有限公司 | might-net | 1609050100040004 | 粤械注准20162700983 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 55 | 一次性使用吸痰管 | 深圳 | 深圳市顺美医疗股份有限公司 | 深圳市顺美医疗股份有限公司 | 12F | SM617262 | 粤械注准20162661149 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 56 | 电子血压计 | 深圳 | 深圳市新元素医疗技术开发有限公司 | 深圳市新元素医疗技术开发有限公司 | BP-1LA | Y1：BP1LA150700138;Y2：BP1LA150700132 | YZB/粤0014-2013《电子血压计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 57 | 自动推注系统 | 深圳 | 深圳市信冠机电有限公司 | 深圳市信冠机电有限公司 | Zenith-C22 | SC101702191 | 粤械注准20162310728 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 58 | 低频治疗仪 | 深圳 | 深圳市兴汇科技有限公司 | 深圳市兴汇科技有限公司 | SV-LF101 | LF-2016110017 | YY0505 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 59 | 低频治疗仪 | 深圳 | 深圳市兴汇科技有限公司 | 深圳市兴汇科技有限公司 | SV-LF101 | LF-2016110016 | 粤械注准20162260449 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 60 | 脉搏血氧饱和度探头 | 深圳 | 深圳市优品医疗设备有限公司 | 深圳市优品医疗设备有限公司 | U401-A | 批号：20170402 编号：U201704020662、U201704020669 | YZB/粤 1188-2013《脉搏血氧饱和度探头》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 61 | 一次性使用妇产包 | 深圳 | 深圳市宇冠医疗器械有限公司 | 深圳市宇冠医疗器械有限公司 | I型 | 170614 | YZB/粤1006-2010《一次性使用妇产包》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 62 | 医用外科口罩 | 深圳 | 深圳市宇冠医疗器械有限公司 | 深圳市宇冠医疗器械有限公司 | 松紧式 | 170614 | YY 0469《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 63 | 呼吸机用管路及其连接件 | 深圳 | 深圳市源泰医疗器械有限公司 | 深圳市源泰医疗器械有限公司 | H03 | HA17061503 | YZB/粤0121-2010《呼吸机用管路及其连接件》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 64 | 高压氧舱用管路及其连接件 | 深圳 | 深圳市源泰医疗器械有限公司 | 深圳市源泰医疗器械有限公司 | G03 | GA17061501 | YZB/粤0122-2010《高压氧舱用管路及其连接件》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 65 | 麻醉机用管路及其连接件 | 深圳 | 深圳市源泰医疗器械有限公司 | 深圳市源泰医疗器械有限公司 | Z03 | MA17061502 | YZB/粤0954-2009《麻醉机用管路及其连接件》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 66 | 臂式电子血压计 | 深圳 | 深圳市长坤科技有限公司 | 深圳市长坤科技有限公司 | CK-A156 | Y1：CKA15620170501395;Y2：CKA15620170501382 | YY0670《无创自动测量血压计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 67 | 手腕式电子血压计 | 深圳 | 深圳市长坤科技有限公司 | 深圳市长坤科技有限公司 | CK-W133 | Y1：CKW13320170402817;Y2：CKW13320170402819 | YZB/粤0165-2014《手腕式电子血压计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 68 | 手腕式电子血压计 | 深圳 | 深圳市庄生堂医药有限公司 | 深圳市庄生堂医药有限公司 | BP618 | Y1:ZSTBP61820170215-00058;Y2:ZSTBP61820170215-00064 | YZB/粤2057-2013《手腕式电子血压计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 69 | 臂式电子血压计 | 深圳 | 深圳市庄生堂医药有限公司 | 深圳市庄生堂医药有限公司 | BP816 | Y1：ZSJBP81620160330-00118;Y2：ZSJBP81620160330-00114 | YZB/粤2058-2013《手臂式电子血压计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 70 | 半导体激光治疗仪 | 深圳 | 深圳天基权健康科技集团股份有限公司 | 深圳天基权健康科技集团股份有限公司 | G SLT-Ⅲ、 | 917656 | YZB/粤0660-2013《半导体激光治疗仪》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 71 | 动态血压监测仪 | 深圳 | 深圳星脉医疗仪器有限公司 | 深圳星脉医疗仪器有限公司 | WBP-02 | 602020160986 | YY0505 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 72 | 动态血压监测仪 | 深圳 | 深圳星脉医疗仪器有限公司 | 深圳星脉医疗仪器有限公司 | WBP-02 | Y1;602020160987;Y2：602020160988 | YZB/粤0352-2014 《家用动态血压监测仪》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 73 | 注射泵 | 深圳 | 深圳影迈科技股份有限公司 | 深圳影迈科技股份有限公司 | EN S7 Smart | SN：71170513003 | 粤械注准20162540958 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 74 | 麻醉视频喉镜 | 深圳 | 深圳云和医疗科技有限公司 | 深圳云和医疗科技有限公司 | HT-AD | E20317001 | 粤械注准20162540204 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 75 | 一次性使用无菌手术洞巾组合包 | 深圳 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 稳健医疗用品股份有限公司 | I型 | 20170327 | YZB/粤 0633-2013《一次性无菌手术洞巾组合包》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 76 | 酸性氧化电位水生成装置 | 珠海 | 圣太科电子（珠海）有限公司 | 圣太科电子（珠海）有限公司 | SUNTECH-1000 | F17S30 | YZB/粤0690-2011《酸性氧化电位水生成装置》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 77 | 无线体温监测仪 | 珠海 | 珠海爱微医疗设备有限公司 | 珠海爱微医疗设备有限公司 | WTM-2000 | 批号：1603 序列号：16036346 | 粤械注准20152210365 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 78 | 一次性使用喉镜片 | 珠海 | 珠海成富医疗器材有限公司 | 珠海成富医疗器材有限公司 | MHPD-202 | LA1702211 | YZB/粤 1518-2013《一次性使用喉镜片》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 79 | 一次性使用皮肤缝合器 | 珠海 | 珠海稻田医疗科技有限公司 | 珠海稻田医疗科技有限公司 | AZ35 | 170501 | 粤械注准20152650829 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 80 | 一次性使用麻醉呼吸用管路 | 珠海 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | 麻醉管路(波纹软管)：成人，1.5米 | 20170701431 | YZB/粤 0630-2014《一次性使用麻醉呼吸用管路》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 81 | 一次性使用麻醉气道导管包 | 珠海 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | 一次性使用麻醉气管插管包：普通带套囊A-P2-7.5 | 20170701291 | YZB/粤1261-2012《一次性使用麻醉气道导管包》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 82 | 一次性使用支气管堵塞器 | 珠海 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | 普通型支气管堵塞器DS-60 | 20170701221 | 粤械注准20162661175 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 83 | 亚低温治疗仪 | 珠海 | 珠海黑马医学仪器有限公司 | 珠海黑马医学仪器有限公司 | T2 | 110T2AW28200 | YZB/粤0594-2011《亚低温治疗仪》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 84 | 体温监测器 | 珠海 | 珠海辉钰医疗科技有限公司 | 珠海辉钰医疗科技有限公司 | RFA1408 | 20170328 | 粤械注准20162201250 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 85 | 粪便分析仪 | 珠海 | 珠海科域生物工程有限公司 | 珠海科域生物工程有限公司 | KU-F10 | SN817061012 | 粤械注准20162410146 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 86 | 全自动基因芯片检测系统 | 珠海 | 珠海赛乐奇生物技术有限公司 | 珠海赛乐奇生物技术有限公司 | SLQ-108A | SN1520160801001 | YZB/粤0905-2013《全自动基因芯片检测系统》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 87 | 吸引系统用负压吸引器 | 珠海 | 珠海市奥吉赛科技有限公司 | 珠海市奥吉赛科技有限公司 | SUC-60/2 | 20170705001 | YZB/粤1164-2012《吸引系统用负压吸引器》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 88 | 多功能电子视频喉镜 | 珠海 | 珠海市嘉润亚新医用电子科技有限公司 | 珠海市嘉润亚新医用电子科技有限公司 | VIS-1000 | 17080004 | YZB/粤0633-2011《多功能电子视频喉镜》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 89 | 数字式心电图机 | 珠海 | 珠海市嘉润亚新医用电子科技有限公司 | 珠海市嘉润亚新医用电子科技有限公司 | ECG-9012 | 17070008 | YZB/粤0025-2014《数字式心电图机》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 90 | 五官科清洗器 | 珠海 | 珠海市康迈医疗器械有限公司 | 珠海市康迈医疗器械有限公司 | KM-2000A | WG20170629001 | 粤械注准20162540103 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 91 | 注射泵 | 珠海 | 珠海市美瑞华医用科技有限公司 | 珠海市美瑞华医用科技有限公司 | MR-301 | 170533429 | YZB/ 粤0834-2013《注射泵》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 92 | 输液泵 | 珠海 | 珠海市美瑞华医用科技有限公司 | 珠海市美瑞华医用科技有限公司 | MR-508 | 170519382 | YZB/粤1395-2012《输液泵》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 93 | 可调式鼻腔清洗器 | 珠海 | 珠海市尼诺生物科技有限公司 | 珠海市尼诺生物科技有限公司 | 2.2-70mL | 16041201 | 粤械注准20152641243 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 94 | 鼻腔喷雾器 | 珠海 | 珠海市尼诺生物科技有限公司 | 珠海市尼诺生物科技有限公司 | NN-2.2-50（儿童型） | 17080601 | 粤械注准20162641271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 95 | 医用棉签 | 珠海 | 珠海市润安卫生材料制造有限公司 | 珠海市润安卫生材料制造有限公司 | 竹杆型 120mm | 20170213 | 粤械注准20162640358 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 96 | 医用内窥镜冷光源 | 珠海 | 珠海市司迈科技有限公司 | 珠海市司迈科技有限公司 | SL-350LED | 35017022L | YZB/粤1125-2013《医用内窥镜冷光源》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 97 | 一次性使用妇科冲洗医疗刷 | 珠海 | 珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司 | YZB/粤0904-2014 | A型（细刷冲洗管） | 灭菌批号：17041501 | YZB/粤0904-2014《一次性使用妇科冲洗医疗刷》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 98 | 一次性使用妇科冲洗医疗管 | 珠海 | 珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司 | 珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司 | I型（螺纹冲洗管） | 灭菌批号：17070501 | YZB/粤0905-2014《一次性使用妇科冲洗医疗管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 99 | 无线远程病人监护软件 | 珠海 | 珠海翔宇航电设备有限公司 | 珠海翔宇航电设备有限公司 | WRPMS | XY-M-1604001 | 粤械注准20162700904 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 100 | 彩色超声多普勒诊断系统 | 珠海 | 珠海医凯电子科技有限公司 | 珠海医凯电子科技有限公司 | EC100A | 51321011117070234MC | 粤械注准20162230361 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 101 | 全数字彩色多普勒超声诊断系统 | 汕头 | 汕头市超声仪器研究所有限公司 | 汕头市超声仪器研究所有限公司 | Apogee 3800 | 08409B160012 | YZB/国 4204—2012《全数字彩色多普勒超声诊断系统》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 102 | 笔记本式全数字超声显像诊断仪 | 汕头 | 汕头市超声仪器研究所有限公司 | 汕头市超声仪器研究所有限公司 | CTS-900 | 058062150007 | YZB/粤 0773-2012《笔记本式全数字超声显像诊断仪》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 103 | 一次性使用手术衣 | 汕头 | 汕头市澄海区健发卫生用品有限公司 | 汕头市澄海区健发卫生用品有限公司 | S | 2017年6月10日 | YZB/粤1399-2012《一次性使用手术衣》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 104 | 产科手术包 | 汕头 | 汕头市润康医疗用品有限公司 | 汕头市润康医疗用品有限公司 | 产包 | 170705 | YZB/粤0712-2012《产科手术包》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 105 | 霉菌培养箱 | 韶关 | 韶关市泰宏医疗器械有限公司 | 韶关市泰宏医疗器械有限公司 | LRH-250-MS | THMS17030341Q | 粤械注准20162410060 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 106 | 生化培养箱 | 韶关 | 韶关市泰宏医疗器械有限公司 | 韶关市泰宏医疗器械有限公司 | LRH-250A | THA17030239Q | 粤械注准20162410176 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 107 | 总二氧化碳分析仪 | 梅州 | 梅州康立高科技有限公司 | 梅州康立高科技有限公司 | AFT-TCO2 | TC0117060002 | YZB/粤1177-2012《总二氧化碳分析仪》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 108 | 血气电解质分析仪 | 梅州 | 梅州康立高科技有限公司 | 梅州康立高科技有限公司 | BG-800 | BG06H17010009 | 粤械注准20162400822 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 109 | 注射泵 | 惠州 | 广东益邦生物医疗有限公司 | 广东益邦生物医疗有限公司 | MIC-08NP | dn17050001 | YZB/粤0684-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 110 | 多参数监护仪 | 惠州 | 惠州科美思医用仪器有限公司 | 惠州科美思医用仪器有限公司 | PM-300A | 17070046 | YZB/粤 0651-2013 《多参数监护仪》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 111 | 一次性使用雾化器 | 惠州 | 惠州市楷医科技有限公司 | 惠州市楷医科技有限公司 | 086011X（儿童套装） | 170411017 | 粤械注准20162660960 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 112 | 一次性使用吸氧管 | 惠州 | 斯莱达医疗用品（惠州）有限公司 | 斯莱达医疗用品（惠州）有限公司 | 鼻氧管型 | 17032105 | YZB/粤0593-2010《一次性使用呼吸机管路》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 113 | 一次性使用呼吸回路和接头 | 惠州 | 斯莱达医疗用品（惠州）有限公司 | 斯莱达医疗用品（惠州）有限公司 | 成人型1.6m | 17052205 | YZB/粤0877—2012《一次性使用呼吸回路和接头》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 114 | 一次性使用呼吸机管路 | 惠州 | 斯莱达医疗用品（惠州）有限公司 | 斯莱达医疗用品（惠州）有限公司 | 内壁光滑型 1.6m | 17051909 | 粤械注准20152561295 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 115 | 臂式电子血压计 | 汕尾 | 信利仪器(汕尾)有限公司 | 信利仪器(汕尾)有限公司 | DB62 | Y1:NX314092 Y2:NX314084 | YY 0670《无创自动测量血压计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 116 | 腕式电子血压计 | 汕尾 | 信利仪器(汕尾)有限公司 | 信利仪器(汕尾)有限公司 | DW703 | Y1:NX330651 Y2:NX330658 | YY 0670《无创自动测量血压计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 117 | 一次性摄像吸引管 | 东莞 | 东莞麦可龙医疗科技有限公司 | 东莞麦可龙医疗科技有限公司 | RL1207 | 170601 | YZB/粤0763-2012《一次性摄像吸引管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 118 | 臂式全自动电子血压计 | 东莞 | 东莞市福达康实业有限公司 | 东莞市福达康实业有限公司 | FT-C25Y | 1702 | YZB/粤 0804-2014《臂式全自动电子血压计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 119 | 腕式全自动电子血压计 | 东莞 | 东莞市福达康实业有限公司 | 东莞市福达康实业有限公司 | FT-B31Y | 170301 | YZB/粤 1459-2013《腕式全自动电子血压计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 120 | 臂式全自动电子血压计 | 东莞 | 东莞市好康电子科技有限公司 | 东莞市好康电子科技有限公司 | HK-807 | Y1：807AG04090000062;Y2：807AG04090001005 | YZB/粤0069 -2014 《臂式全自动电子血压计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 121 | 腕式语音电子血压计 | 东莞 | 东莞市好康电子科技有限公司 | 东莞市好康电子科技有限公司 | HK-610 | Y1：610AG03050002075;Y2：610AG03050002076 | YZB/粤0071-2014 《腕式全自动电子血压计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 122 | 医用无菌敷料 | 东莞 | 东莞市鸿元医药科技有限公司 | 东莞市鸿元医药科技有限公司 | 100mm×100mm | 0717070302 | YZB/粤1243-2013《医用无菌敷料》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 123 | 一次性使用拆线包 | 东莞 | 东莞市康富民医疗器材有限公司 | 东莞市康富民医疗器材有限公司 | / | 2017年03月08日 | YZB/粤1000-2013《一次性使用拆线包》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 124 | 一次性使用换药包 | 东莞 | 东莞市康富民医疗器材有限公司 | 东莞市康富民医疗器材有限公司 | / | 2017年03月06日 | YZB/粤1001-2013《一次性使用换药包》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 125 | 低频脉冲治疗仪 | 东莞 | 东莞市南星电子有限公司 | 东莞市南星电子有限公司 | PT8281 | 053216390168 | 粤械注准20162260177 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 126 | 腕式电子血压计 | 东莞 | 东莞市欣绿医疗科技有限公司 | 东莞市欣绿医疗科技有限公司 | T812 | Y1：T12876261000535;T2：T12876261000575 | YZB/粤 0120-2014《腕式电子血压计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 127 | 臂式电子血压计 | 东莞 | 东莞市欣绿医疗科技有限公司 | 东莞市欣绿医疗科技有限公司 | A617 | Y1：A17875261000810;Y2：A17875261000399 | YZB/粤0041-2014《臂式电子血压计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 128 | 裂隙灯显微镜 | 东莞 | 东京光学(东莞)科技有限公司 | 东京光学(东莞)科技有限公司 | SL-3G | 3792781 | YY 0065-2007《眼科仪器 裂隙灯显微镜》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 129 | 外科纱布敷料 | 中山 | 广东斯特林医疗器械有限责任公司 | 广东斯特林医疗器械有限责任公司 | 10厘米×10厘米×16层，10片/盒 | 1702002 | 粤械注准20162640211 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 130 | 一次性使用呼吸过滤器 | 中山 | 中山高荣电子科技有限公司 | 中山高荣电子科技有限公司 | GF-01C | 17040601 | 粤械注准20162541126 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 131 | 隔物灸仪 | 中山 | 中山嘉讯医疗器械有限公司 | 中山嘉讯医疗器械有限公司 | CAJ-68 6通道 | 机身编号：AJ68-1472749 生产批号：2016 10 21 | YZB/粤 1190-2014《隔物灸仪》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 132 | 五官科清洗器 | 中山 | 中山瑞福医疗器械科技有限公司 | 中山瑞福医疗器械科技有限公司 | BallCo | NI1170201 | YZB/粤 0080-2014 《五官科清洗器》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 133 | 多通道免疫层析检测仪 | 中山 | 中山瑞福医疗器械科技有限公司 | 中山瑞福医疗器械科技有限公司 | RF-MIR01 | MIR011D0006 | 粤械注准20152400036 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 134 | 一次性使用猪尾巴型导管（进口材料） | 中山 | 中山市普利斯微创介入医械有限公司 | 中山市普利斯汇创介入医械有限公司 | 双J型 6F×280mm | 160303 | YZB/粤 0693-2012《一次性使用猪尾巴型导管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 135 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 湛江 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | S(小号)麻面 | 17041 | 粤械注准20162661129 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 136 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 湛江 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 光面型 | 1MZ1705 | 粤械注准20162660471 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 137 | 金属烤瓷固定修复体 | 湛江 | 湛江市国久义齿有限公司 | 湛江市国久义齿有限公司 | 镍铬烤瓷冠（桥） | 2017072308 | YZB/粤2359-2013《金属烤瓷固定修复体》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 138 | 超声波医用雾化器 | 佛山 | 佛山广鹰电子有限公司 | 佛山广鹰电子有限公司 | NM211C | 1703001042 | YY0505 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 139 | 超声波医用雾化器 | 佛山 | 佛山广鹰电子有限公司 | 佛山广鹰电子有限公司 | NM211C | 1604013549 | YZB/粤 0718-2014《超声波医用雾化器》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 140 | LED光固化机 | 佛山 | 佛山市安答科技有限公司 | 佛山市安答科技有限公司 | L-460 | Y1：80517060001/Y2：80517060002 | YZB/粤 1206-2013 《LED光固化机》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 141 | 牙科光固化机(LED) | 佛山 | 佛山市碧盈医疗器材有限公司 | 佛山市碧盈医疗器材有限公司 | 100A | 17P0501 | YZB/粤 2310-2013《牙科光固化机（LED）》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 142 | 数字式心率电子血压计 | 佛山 | 佛山市经络动力医疗器械有限公司 | 佛山市经络动力医疗器械有限公司 | BP750X | Y1：00100482；Y2：00100473 | 粤械注准20152211005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 143 | 一次性使用冲吸管 | 佛山 | 佛山市南海奥利华医疗器械有限公司 | 佛山市南海奥利华医疗器械有限公司 | / | 17020023 | YZB/粤0844-2013《一次性使用冲吸管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 144 | 一次性无菌麻醉呼吸管路组 | 佛山 | 佛山市南海奥利华医疗器械有限公司 | 佛山市南海奥利华医疗器械有限公司 | OLH-H-22 | 16110024 | YZB/粤1176-2013《一次性无菌麻醉呼吸管路组》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 145 | 医用一次性防护服 | 佛山 | 佛山市南海康得福医疗用品有限公司 | 佛山市南海康得福医疗用品有限公司 | XL CA6504 | K160316011 | GB19082 《医用一次性防护服技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 146 | 医用输血输液加温器 | 佛山 | 佛山市奇汇医疗器械有限公司 | 佛山市奇汇医疗器械有限公司 | FT1800 | CN11701013 | YZB/粤 0160-2010《医用输血输液加温器》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 147 | 联体式牙科综合治疗机 | 佛山 | 佛山市雅登医疗器械有限公司 | 佛山市雅登医疗器械有限公司 | YD-A1 | 1706037 | YZB/粤1475-2013《联体式牙科综合治疗机》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 148 | 手动轮椅车 | 佛山 | 广东康进威医疗科技有限公司 | 广东康进威医疗科技有限公司 | KJW-672 | 产品编码：SC170554 | GB/T 13800《手动轮椅车》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 149 | 医用内窥镜用冷光源 | 佛山 | 广东欧谱曼迪科技有限责任公司 | 广东欧谱曼迪科技有限责任公司 | OPTO-LED1000 | GY0120161225003 | 粤械注准20152221041 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 150 | 内窥镜摄像系统 | 佛山 | 广东欧谱曼迪科技有限责任公司 | 广东欧谱曼迪科技有限责任公司 | OPTO-CAM1530 | GK0220161225007 | 粤械注准20152221043 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 151 | 医用脱脂棉 | 江门 | 广东恒健制药有限公司 | 广东恒健制药有限公司 | 500克/袋 | 170502 | YY0330《医用脱脂棉》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 152 | 外科纱布敷料 | 江门 | 广东恒健制药有限公司 | 广东恒健制药有限公司 | 纱布卷 82cm×100cm | 170301 | 粤械注准20152640332 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 153 | 一次性使用胃管 | 江门 | 广东康尔乐医疗器械有限公司 | 广东康尔乐医疗器械有限公司 | 三腔型 | FLN1701005 | 粤械注准20162660261 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 154 | 一次性使用球囊宫颈扩张器 | 江门 | 广东康尔乐医疗器械有限公司 | 广东康尔乐医疗器械有限公司 | KEL-GJ-18F | FLN1703002 | 粤械注准20162661590 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 155 | 鼻窦球囊导管 | 江门 | 广东康尔乐医疗器械有限公司 | 广东康尔乐医疗器械有限公司 | KEL 0716 | FLN1611005 | YZB/粤 1249-2014《鼻窦球囊导管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 156 | 洁肠水疗仪 | 江门 | 江门市地尔汉宇电器股份有限公司 | 江门市地尔汉宇电器股份有限公司 | Idear2 IBI-01C | 9500038-201702010100002 | YZB/粤0253-2014 《洁肠水疗仪》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 157 | 导管固定装置 | 江门 | 台山市弘毅医疗器械用品有限公司 | 台山市弘毅医疗用品有限公司 | S311 5.7×16.8（M） | 20170301 | 粤械注准20152660728 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 158 | 无菌粘贴敷料 | 江门 | 台山市弘毅医疗用品有限公司 | 台山市弘毅医疗用品有限公司 | 6×7cm F206 | 20170501 | 粤械注准20152640731 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 159 | 一次性双腔减压式流产吸引管套装 | 茂名 | 广东先来医疗器械有限公司 | 广东先来医疗器械有限公司 | K6T1 | 20170301 | YZB/粤0890-2012《一次性双腔减压式流产吸引管套装》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 160 | 呼吸道用吸引导管 | 茂名 | 茂名市电白区卫生器械厂 | 茂名市电白区卫生器械厂 | 普通型 2.67mm(8F)×400mm | 20170302 | YY 0339-2009《呼吸道用吸引导管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 161 | 一次性使用负压引流器 | 茂名 | 茂名市电白区卫生器械厂 | 茂名市电白区卫生器械厂 | 1000mL | 20170301 | YZB/粤 0690-2014《一次性使用负压引流器》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 162 | 一次性使用肛门管 | 茂名 | 茂名市电白区卫生器械厂 | 茂名市电白区卫生器械厂 | B型 6.7mm（20F） | 20160901 | YZB/粤 0691-2014《一次性使用肛门管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 163 | 一次性使用鼻吸氧管 | 茂名 | 茂名市电白区卫生器械厂 | 茂名市电白区卫生器械厂 | 耳挂式（长度：260mm） | 20170401 | YZB/粤1385—2013《一次性使用鼻吸氧管》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 164 | 电动妇产科检查手术台 | 肇庆 | 广东康神医疗科技有限公司 | 广东康神医疗科技有限公司 | GS-811 | GK201707-1 | 粤械注准20162540272 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 165 | 自动核酸分子杂交仪 | 潮州 | 广东凯普生物科技股份有限公司 | 广东凯普生物科技股份有限公司 | HBHM-3000S | HBHM-3000S | 粤械注准20162400397 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 166 | 空氧混合器 | 揭阳 | 广东鸽子医疗器械有限公司 | 广东鸽子医疗器械有限公司 | AD3000-SPA | 17047I017 | YZB/粤 0626-2013《空氧混合器》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 167 | 透析器自动再处理系统 | 顺德 | 佛山市康宇达医疗器械有限公司 | 佛山市康宇达医疗器械有限公司 | KYD-628 | 201702-01 | YZB/粤 0646-2010《透析器自动再处理机》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 168 | 透析器自动再处理系统 | 顺德 | 佛山市康宇达医疗器械有限公司 | 佛山市康宇达医疗器械有限公司 | KYD-688IIA | 201611-01 | YZB/粤 0757-2012《透析器自动再处理系统》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 169 | 电子血压计 | 顺德 | 佛山市顺德区依士文电子仪器有限公司 | 佛山市顺德区依士文电子仪器有限公司 | WM-601 | 2017年3月25日 | 粤械注准20162200156 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 170 | 手臂式电子血压计 | 顺德 | 佛山市顺德区依士文电子仪器有限公司 | 佛山市顺德区依士文电子仪器有限公司 | AM-301 | 2017年3月25日 | 粤械注准20162200157 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 171 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 顺德 | 广东因特圣医疗器械有限公司 | 广东因特圣医疗器械有限公司 | I型中号 | 20161105 | YZB/粤0186-2007《一次性使用无菌阴道扩张器》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 172 | 医用低温冰箱 | 顺德 | 海信容声(广东)冷柜有限公司 | 海信容声(广东)冷柜有限公司 | HD-40W260 | 2016-05-02 | YZB/粤 0788-2014 《医用低温冰箱》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 173 | 医用冷藏箱 | 顺德 | 海信容声（广东）冷柜有限公司 | 海信容声（广东）冷柜有限公司 | HC-5L260 | ZH05D | 粤械注准20152580241 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |