附表

广东省跟踪、符合性抽检不合格产品详细信息表

填表单位：广东省食品药品监督管理局                           填表时间：2018年7月18日

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 主要不合格 项目 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中频电磁治疗仪 | 广州 | 广州艾能巨医疗保健用品有限公司 | 广州艾能巨医疗保健用品有限公司 | A320 | 20170417 | 工作频率、与患者有导电连接的导线上的任何连接器 | YZB/粤0195-2012《中频电磁治疗仪》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 2 | 静电理疗器 | 广州 | 广州金同医疗设备有限公司 | 广州金同医疗设备有限公司 | JTX-03A | JTX03ARBCN2015020000138 | 设备或设备部件的外部标记 | YZB/粤0668-2011《静电理疗器》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 3 | 输液泵 | 广州 | 广州欧浦瑞医疗科技有限公司 | 广州欧浦瑞医疗科技有限公司 | UPR-900 | 9001703007 | 输入功率 | YZB/粤 0862-2013《输液泵》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 4 | 血液透析和相关治疗用水处理设备 | 广州 | 广州木车生物医学工程有限公司 | 广州木车生物医学工程有限公司 | RO-2000 | 20170713-001 | 设备或设备部件的外部标记 | 粤械注准20152450833 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 5 | 全自动腕式电子血压计 | 深圳 | 深圳市贝利斯科技发展有限公司 | 深圳市贝利斯科技发展有限公司 | BL-W920 | Y1：B1700012;Y2：B1700011 | 心率 | YY 0670-2008 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 6 | 全自动臂式电子血压计 | 深圳 | 深圳市贝利斯科技发展有限公司 | 深圳市贝利斯科技发展有限公司 | BL-B928 | Y1：B1700027;Y2：B1700028 | 低电压提示、设备或设备部件的外部标记 | YY 0670-2008 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 7 | 红外额温快筛仪 | 深圳 | 深圳市特思高电子有限公司 | 深圳市特思高电子有限公司 | HT-F03A | Y1:170202026A Y2:170202025A | 体温模式温度显示范围 | YZB/粤 1538-2013《红外额温快筛仪》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 8 | 血糖仪 | 深圳 | 爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司 | 爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司 | G-425-3 | P1609037 | 电源 | GB/T19634《体外诊断检验系统 自测用血糖监测系统通用技术条件》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 9 | 掌式脉搏血氧仪 | 深圳 | 深圳市惟拓力医疗电子有限公司 | 深圳市惟拓力医疗电子有限公司 | SP20 | SP202015100025 | 自动关机功能 | 粤械注准20152210378 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 10 | 红外线体温计 | 深圳 | 深圳市高姆实业有限公司 | 深圳市高姆实业有限公司 | DT-8861 | Y1：GMA17050001,;Y2：GMA17050002 | 提示功能 | 粤械注准20162200231 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 11 | 退热物理降温仪 | 深圳 | 深圳天赋健医疗器械科技有限公司 | 深圳天赋健医疗器械科技有限公司 | TFJ-ZL102B | ZL102B1701140927 | 指示器 | YZB/粤 2077-2014《退热物理降温仪》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 12 | 输液泵 | 深圳 | 深圳影迈科技股份有限公司 | 深圳影迈科技股份有限公司 | EN-V7 Smart | 7017060514 | 输液精度 | 粤械注准20162540957 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 13 | 便携式雾化器 | 深圳 | 深圳来福士医疗器械有限公司 | 深圳来福士医疗器械有限公司 | A5 | 2017041309A0001 | 设备或设备部件的外部标记 | 粤械注准20162230627 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 14 | 注射泵 | 深圳 | 深圳影迈科技股份有限公司 | 深圳影迈科技股份有限公司 | EN-S7 Smart | SN71170513002 | 辐射发射 | YY0505 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 15 | 输液泵 | 深圳 | 深圳影迈科技股份有限公司 | 深圳影迈科技股份有限公司 | EN-V7 Smart | 70170605013 | 静电放电（ESD） | YY0505 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 16 | 固体氧气发生器 | 惠州 | 惠阳太极新技术实业有限公司 | 惠阳太极新技术实业有限公司 | OR-B30 | 0401170519001 | 启动力 | YZB/粤1319-2011《固体氧气发生器》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 17 | 电脑针灸多功能治疗仪 | 东莞 | 东莞市南星电子有限公司 | 东莞市南星电子有限公司 | NX-DJ01 | RC0241A-00010 | 设备或设备部件的外部标记 | YZB/粤0963-2011《电脑针灸多功能治疗仪》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 18 | 电子脂肪秤 | 中山 | 中山市永衡日用制品有限公司 | 中山市永衡日用制品有限公司 | YHF1430 | YS161000025 | 设备或设备部件的外部标记 | YZB/粤0873-2011《电子脂肪秤》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 19 | 外科纱布敷料 | 佛山 | 佛山康复医疗设备厂 | 佛山康复医疗设备厂 | 纱布块 6cm×8cm×8层 | 17051703 | 纱布原料、表面活性物 | 粤械注准20152640596 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 20 | 笔式心率检测仪 | 佛山 | 佛山市经络动力医疗器械有限公司 | 佛山市经络动力医疗器械有限公司 | Vian800E | A0113-07-001 | 设备或设备部件的外部标记 | YZB/粤2324-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 21 | 血液透析用制水设备 | 佛山 | 广东净源纯水设备有限公司 | 广东净源纯水设备有限公司 | JY-DIA 2000 | DIA20170701 | 端子 | 粤械注准20152450835 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 22 | 牙科美白仪 | 佛山 | 佛山奥斯威医疗科技有限公司 | 佛山奥斯威医疗科技有限公司 | V-M1落地式 | 1909170412867 | 输入功率 | YZB/粤 1517-2013《牙科美白仪》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 23 | 牙科光固化机 | 佛山 | 佛山市西耐德医疗器械有限公司 | 佛山市西耐德医疗器械有限公司 | L800A | Y1：06X17451;Y2:06X17452 | 设备或设备部件的外部标记 | 粤械注准20152550158 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 24 | 金属烤瓷固定修复体 | 肇庆 | 肇庆市端州区康美义齿加工厂 | 肇庆市端州区康美义齿加工厂 | 金属烤瓷桥 | YR7818 | 耐急冷急热性 | YZB/粤 2230-2013《金属烤瓷固定修复体》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |